## 1.ВДГО-ВКГО
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВИД"____________________Д.В. Андрущенко
"_____" __________________ 2021г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ И УСЛУГИ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ООО "ВИД"
Договорная цена устанавливается (уменьшается или увеличивается) по взаимному соглашению между Заказчиком и Исполнителем, при этом учитываются сроки, дальность нахождения, стоимость расходных материалов, сложность оборудования и пр.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Договорная цена, руб.
1 | 2 | 3 | 4
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВДГО/ВКГО**
1.1. | Вызов слесаря, оформление заявки | - | бесплатно
| Диагностика | 1 шт. | 500
| Транспортные расходы (более 30 км.) | 1 км | 12
1.2. | Техническое обслужвание газового оборудования*
1.2.1. | Плита газовая
| ПГ-2 | 1 шт. | 500
| ПГ-3 | 1 шт. | 600
| ПГ-4 | 1 шт. | 700
| Газовый духовой шкаф | 1 шт. | 500
1.2.2. | Конвектор
| Конвектор | 1 шт. | 1600
1.2.3. | Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)
| ВПГ (от 220В) | 1 шт. | 1800
| ВПГ (автономный) | 1 шт. | 1600
1.2.4. | Газовый котел напольный
| Котел напольный энергозависимый до 35 кВт (включительно) | 1 шт. | 1800
| Котел напольный энергонезависимый до 35 кВт (включительно) | 1 шт. | 1600
| Котел напольный мощностью свыше 35 кВт до 60 кВт включительно | 1 шт. | 2500
| Котел напольный мощностью свыше 60 кВт | 1 шт. | 5000
1.2.5. | Газовый котел настенный традиционный
| Котел настенный с коаксиальной системой дымоотведения мощностью до 35 кВт включительно | 1 шт. | 2600
| Котел настенный с открытой камерой сгорания мощностью до 35 кВт включительно | 1 шт. | 2400
| Котел настенный мощностью свыше 35 кВт до 60 кВт включительно | 1 шт. | 3500
| Котел стенный мощностью свыше 60 кВт | 1 шт. | 6000
| Котел настенный со встроенным бойлером | 1 шт. | 3500
1.2.6. | Котел газовый настенный конденсационный | 1 шт. | 3500
1.2.7. | Регулятор давления газа с расходом до 50 м3/час
| РДГК-6/10 | 1 шт. | 1500
| VENIO, MADAS | 1 шт. | 1000
1.2.8. | Газопровод
| стальной/ПЭ надземный/подземный/внутренний низкого/среднего давления | м | 5
1.3. | Комплексное техническое обслуживание
1.3.1. | Плита газовая/ варочная панель - водонагреватель проточный газовый (ВПГ)
| ПГ-2 + ВПГ | объект | 1700
| ПГ-3 + ВПГ | объект | 1800
| ПГ-4 + ВПГ | объект | 1900
1.3.2. | Плита газовая/варочная панель-котёл напольный/АОГВ/газ.бойлер до 35 кВт
| ПГ-2 + Котёл напольный | объект | 1700
| ПГ-3 + Котёл напольный | объект | 1800
| ПГ-4 + Котёл напольный | объект | 1900
1.3.3. | Плита газовая/варочная панель-котёл настенный до 35 кВт
| ПГ-2 + Котёл настенный | объект | 2700
| ПГ-3 + Котёл настенный | объект | 2800
| ПГ-4 + Котёл настенный | объект | 2900
1.3.4. | Плита газовая/варочная панель-конвектор
| ПГ-2 +Конвектор | объект | 1000
| ПГ-3 +Конвектор | объект | 1100
| ПГ-4 +Конвектор | объект | 1200
1.3.5. | Дополнительное оборудование при комплексном техническом обслуживании
| Духовой газовый шкаф | шт. | 100
| ГРПШ (регулятор давления газа) | шт. | 600
| ВПГ/газовый бойлер/УГОП/напольный котел | шт. | 1400
| Конвектор | шт. | 700
| Газопровод стальной/ПЭ надземный/подземный/внутренний низкого/среднего давления | объект | 100
| Настенный котел до 35 кВт | шт. | 2400
* На каждое повторяющееся оборудование применять коэффициент 0,9
** Техническое обслуживание производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя
*** Ремонтные работы оплачиваются отдельно

## 8.Ремонт бытового ГО
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Договорная цена, руб.
1 | 2 | 3 | 4
8. РЕМОНТ БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЕЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
8.1. | Вызов слесаря для выполнения работ | шт. | 300
1. Применяется только для работ, входящих в часть 8. "Ремонт бытового газоиспользуещего оборудования". 2. Если ремонтная заявка совпадает с ТО, установкой, заменой газового оборудования, вызов слесаря не требуется. 3. При невыполнении работ по причинам, независящим от исполнителя, с аббонента взымается плата за вызов слесаря
8.2. | Плита газовая
8.2.1. | Замена стола плиты | шт. | 150
8.2.2. | Замена рампы плиты | шт. | 900
8.2.3. | Замена верхней горелки плиты | шт. | 150
8.2.4. | Замена горелки духового шкафа | шт. | 200
8.2.5. | Замена сопла горелки | шт. | 100
8.2.6. | Замена смесителя горелки | шт. | 100
8.2.7. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | 150
8.2.8. | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | 100
8.2.9. | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | 100
8.2.10. | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт. | 700
8.2.11. | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | 500
8.2.12. | Замена пружины дверки духового шкафа | шт. | 400
8.2.13. | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | 250
8.2.14. | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | 300
8.2.15. | Замена подсветки духового шкафа | шт. | 150
8.2.16. | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | 250
8.2.17. | Замена привода вертела духового шкафа | шт. | 350
8.2.18. | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт. | 500
8.2.19. | Замена крана плиты | шт. | 500
8.2.20. | Замена штока крана плиты | шт. | 150
8.2.21. | Замена пружины штока крана плиты | шт. | 100
8.2.22. | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 300
8.2.23. | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 150
8.2.24. | Установка электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 150
8.2.25. | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 600
8.2.26. | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 300
8.2.27. | Установка электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 300
8.2.28. | Замена разрядника блока пъезорозжига | шт. | 50
8.2.29. | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты | шт. | 400
8.2.30. | Установка гибкого шланга | шт. | 300
8.2.31. | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | 150
8.2.32. | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт. | 300
8.2.33. | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт. | 150
8.2.34. | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | шт. | 200
8.2.35. | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт. | 400
8.2.36. | Чистка форсунки | шт. | 100
8.2.37. | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 300
8.2.38. | Чистка горелки духового шкафа | шт. | 400
8.2.39. | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | 150
8.2.40. | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. | 300
8.2.41. | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. | 200
8.3. | Ремонт ГРПШ ИЖС
8.3.1. | Ремонт инастройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | шт. | 400
8.3.2. | Замена регулятора давления газа | шт. | 1200
8.3.3. | Замена мембраны регулятора давления газа | шт. | 300
8.3.4. | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт. | 350
8.3.5. | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт. | 150
8.4. | Водонагреватель проточный
8.4.1. | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 250
8.4.2. | Замена блок-крана ВПГ | шт. | 550
8.4.3. | Снятие блок-крана ВПГ | шт. | 200
8.4.4. | Установка блок-крана ВПГ | шт. | 350
8.4.5. | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 300
8.4.6. | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 150
8.4.7. | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 150
8.4.8. | Замена водяной части блок-крана | шт. | 550
8.4.9. | Снятие водяной части блок-крана | шт. | 200
8.4.10. | Установка водяной части блок-крана | шт. | 350
8.4.11. | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | 500
8.4.12. | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт. | 300
8.4.13. | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | 350
8.4.14. | Замена штока водяной части блок-крана | шт. | 550
8.4.15. | Замена пружины блок-крана | шт. | 300
8.4.16. | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. | 350
8.4.17. | Замена запальника | шт. | 100
8.4.18. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. | 100
8.4.19. | Замена биметаллической пластинки | шт. | 300
8.4.20. | Замена крышки водяной части ВПГ | шт. | 100
8.4.21. | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт. | 100
8.4.22. | Установка крышки водяной части ВПГ | шт. | 100
8.4.23. | Замена теплообменника ВПГ | шт. | 500
8.4.24. | Снятие теплообменника ВПГ | шт. | 200
8.4.25. | Установка теплообменника ВПГ | шт. | 300
8.4.26. | Замена сопла основной горелки | шт. | 250
8.4.27. | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | 250
8.4.28. | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | 350
8.4.29. | Замена трубки запальника | шт. | 100
8.4.30. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. | 250
8.4.31. | Замена датчика тяги | шт. | 150
8.4.32. | Замена прокладки водорегулятора | шт. | 250
8.4.33. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | 150
8.4.34. | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | 500
8.4.35. | Замена термопары | шт. | 100
8.4.36. | Замена ручки ВПГ | шт. | 50
8.4.37. | Ремонт автоматики горелки ВПГ | шт. | 500
8.4.38. | Прочистка штуцера водяной части | шт. | 250
8.4.39. | Прочистка сопла запальника | шт. | 150
8.4.40. | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 200
8.4.41. | Прочистка сопла водяного узла | шт. | 250
8.4.42. | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт. | 350
8.4.43. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | 100
8.4.44. | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | 600
8.4.45. | Чистка горелки | шт. | 400
8.4.46. | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | шт. | 500
8.4.47. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт. | 250
8.4.48. | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | 100
8.4.49. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт. | 200
8.4.50. | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. | 100
8.4.51. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. | 100
8.4.52. | Смазка пробки блок-крана | шт. | 250
8.4.53. | Смазка штока газового узла | шт. | 450
8.4.54. | Регулировка штока газового узла | шт. | 350
8.4.55. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | 200
8.4.56. | Ремонт запальника горелки | шт. | 250
8.4.57. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | 1000
8.4.58. | Промывка калорифера ВПГ (без стоимости промывочной жидкости) | шт. | 1000
8.4.59. | Снятие огневой камеры | шт. | 150
8.4.60. | Установка огневой камеры | шт. | 300
8.4.61. | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | 500
8.4.62. | Закрепление водонагревателя | шт. | 300
8.4.63. | Замена электрода розжига и ионизации горелки | шт. | 250
8.4.64. | Замена блока автоматического управления | шт. | 300
8.4.65. | Замена дисплея | шт. | 350
8.4.66. | Замена датчика перегрева | шт. | 250
8.4.67. | Замена датчика температуры | шт. | 300
8.4.68. | Замена микровыключателя | шт. | 250
8.4.69. | Проверка и настройка колонки (диагностика) | шт. | 350
8.4.70. | Замена вентилятора (колонка Турбо) | шт. | 450
8.4.71. | Замена конденсатора (колонка Турбо) | шт. | 300
8.4.72. | Замена прессостата | шт. | 300
8.5. | Водонагреватель емкостной/накопительный (газовый бойлер, отопительный котел
8.5.1. | Пооверка и настройка котла | шт. | 500
8.5.1. | Замена встроенного бойлера в котлах | шт. | 1800
8.5.1. | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт. | 1000
8.5.1. | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки | шт. | 1800
8.5.1. | Замена генератора без проведения сварочных работ | шт. | 1500
8.5.1. | Замена обезвоздушивателей | шт. | 500
8.5.1. | Замена датчика температуры | шт. | 500
8.5.1. | Замена маностата | шт. | 500
8.5.1. | Замена аварийного рабочего термостата | шт. | 500
8.5.1. | Замена накладного аварийного термостата | шт. | 250
8.5.1. | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт. | 250
8.5.1. | Замена теплообменника котла | шт. | 1000
8.5.1. | Демонтаж теплообменника котла | шт. | 900
8.5.1. | Установка теплообменника котла | шт. | 950
8.5.1. | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | шт. | 700
8.5.1. | Замена трубки теплообменника котла | шт. | 500
8.5.1. | Замена горелки котла | шт. | 1400
8.5.1. | Демонтаж горелки котла | шт. | 400
8.5.1. | Установка горелки котла | шт. | 500
8.5.1. | Замена форсунки горелки | шт. | 250
8.5.1. | Прочистка форсунки горелки | шт. | 250
8.5.1. | Очистка горелки котла от загрязнений | шт. | 750
8.5.1. | Замена вентилятора | шт. | 500
8.5.1. | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт. | 350
8.5.1. | Замена прокладки к гозоподводящей трубе | шт. | 250
8.5.1. | Прочистка сопла запальника | шт. | 250
8.5.1. | Замена сопла запальника | шт. | 350
8.5.1. | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт. | 250
8.5.1. | Установка огневой камеры котла | шт. | 350
8.5.1. | Замена термозонда котла | шт. | 250
8.5.1. | Замена термозонда бойлера | шт. | 250
8.5.1. | Монтаж трехходового клапана | шт. | 1000
8.5.1. | Подключение трехходового клапана | шт. | 250
8.5.1. | Замена трехходового клапана | шт. | 750
8.5.1. | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт. | 800
8.5.1. | Замена прокладки комбинированной газовой арматуры | шт. | 500
8.5.1. | Замена прокладки водяной части котла | шт. | 250
8.5.1. | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт. | 250
8.5.1. | Регулировка давления газа в котле | шт. | 250
8.5.1. | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 300
8.5.1. | Замена термопары котла | шт. | 250
8.5.1. | Замена датчика контроля тяги | шт. | 250
8.5.1. | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт. | 250
8.5.1. | Замена датчика перегрева котла(погружного) | шт. | 300
8.5.1. | Замена пьезорозжига котла | шт. | 250
8.5.1. | Замена электронной платы | шт. | 500
8.5.1. | Замена блока розжига и контроля | шт. | 500
8.5.1. | Замена термостата контроля тяги | шт. | 250
8.5.1. | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями | шт. | 1500
8.5.1. | Замена насоса | шт. | 750
8.5.1. | Установка дополнительного насоса | шт. | 1000
8.5.1. | Демонтаж и чистка насоса | шт. | 1000
8.5.1. | Замена катушки соленоида | шт. | 500
8.5.1. | Замена электропанели | шт. | 350
8.5.1. | Замена проточного напорного выключателя | шт. | 500
8.5.1. | Замена расширительного бака | шт. | 300
8.5.1. | Замена воздушного вентиля | шт. | 250
8.5.1. | Замена магниевого электрода | шт. | 250
8.5.1. | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт. | 250
8.5.1. | Замена отопительной трубки | шт. | 250
8.5.1. | Замена сбросного предохранительного клапана | шт. | 250
8.5.1. | Замена воздуховыводящего клапана | шт. | 250
8.5.1. | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительнои баке | шт. | 250
8.5.1. | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт. | 250
8.5.1. | Чистка сенсора протоков | шт. | 500
8.5.1. | Чистка водяного фильтра | шт. | 250
8.5.1. | Замена электрода розжига и ионизации | шт. | 250
8.5.1. | Замена платы розжига | шт. | 300
8.5.1. | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт. | 250
8.5.1. | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт. | 250
8.5.1. | Слив системы отопления | шт. | 250
8.5.1. | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт. | 250
8.5.1. | Заполнение воздухом расширительного бака | шт. | 250
8.5.1. | Замена батарей в датчике температуры | шт. | 250
8.5.1. | замена запальника печной горелки | шт. | 250
8.5.1. | Замена ЭМК печной горелки | шт. | 500
8.5.1. | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. | 250
8.5.1. | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. | 300
8.5.1. | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. | 150
8.5.1. | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | 1200
8.5.1. | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт. | 400
8.5.1. | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт. | 700
8.5.1. | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | шт. | 500
8.5.1. | Замена запальника отопительного котла или АОГВ (АГВ) | шт. | 300
8.5.1. | Замена терморегулятора или термобаллона водонагревателя типа АГВ, АОГВ | шт. | 1200
8.5.1. | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | шт. | 600
8.5.1. | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 700
8.5.1. | Замена сопла основной горелки | шт. | 300
8.5.1. | Замена трубки газопровода запального устройства | шт. | 150
8.5.1. | Замена блока автоматики | шт. | 600
8.5.1. | Замена сильфона блока автоматики | шт. | 700
8.5.1. | Замена ьиметаллической пластинки | шт. | 750
8.5.1. | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. | 750
8.5.1. | Ремонт т ерморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте | шт. | 250
8.5.1. | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 150
8.5.1. | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | шт. | 110
8.5.1. | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | шт. | 300
8.5.1. | Перепайка контактов ЭМК | шт. | 400
8.5.1. | Чистка форсунки запальника | шт. | 150
8.5.1. | Ремонт автоматики горелки отопительного котла | шт. | 400
8.5.1. | очистка стабилизатора тяги сажи | шт. | 750
8.5.1. | Замена датчиков протока ГВС | шт. | 400
8.5.1. | Замена крана слива | шт. | 300
8.5.1. | Замена крана подпитки | шт. | 300
8.5.1. | Чистка, промывка первичного теплообменника (без стоимости промывочной жидкости) | шт. | 1200
8.6. | Прочие работы
8.6.1. | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | 450
8.6.2. | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм | шт. | 700
8.6.3. | Замена участка внутридомового газопровода длинной до одного метра диаметром: | шт.
| 15 мм |  | 1250
| 32 мм |  | 1400
| 40 мм |  | 1700
| 50 мм |  | 2000
8.6.4. | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | шт. | 250
8.6.5. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт. | 450
8.6.6. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт. | 650
8.6.7. | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | 250
8.6.8. | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. | 150
8.6.9. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | шт. | 100
8.6.10. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. | 250
8.6.11. | То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | шт. | 450
8.6.12. | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт. | 150
8.6.13. | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | 250
8.6.14. | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | 100
8.6.15. | Притирка газового крана диаметром: | шт.
| до 20 мм(включительно) |  | 750
| 25-40 мм |  | 850
| 50 мм |  | 950
8.6.16. | Смазка газового крана диаметром: | шт.
| до 20 мм(включительно) |  | 100
| 25-40 мм |  | 120
| 50 мм |  | 150
8.6.17. | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. | 250
8.6.18. | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период проведения ремонтных работ | шт. | 150

## 9. АДО
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Договорная цена, руб.
1 | 2 | 3 | 4
9. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
9.1. | Аварийно-диспетчерское обслужвание для юридических и физических лиц
9.1.1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание в месяц при диаметре отключающих устройств на вводе в газифицированные объекты: | отк. ус-во
| до 50 мм |  | 150
| 50-100 мм |  | 200
| свыше 100 мм |  | 250
9.1.2. | Аварийно-диспетчерское обслуживание в год для индивидуальных жилых домов и квартир | объект | 350